## Anode Bias
Heure/Date | Remarks/ Actions | P x 10-7 T | Bias kV | Cath H A | Cath H V | C Bias V | C cur mA | Coil A | EE V | EL V | Gas In He | A | MB1 A | MB1 G | FC0 A | FC6 A
1119 | 13 Aout 2012 | 3.3 | 30.007 | 289 | 2.4 | 140 | 66 | 50 | -1397 | 13294
1120 | Start mass scan, c11 = -4, c22=0.09595 and C1=0.1, C2 = 109.4
Scan under /usr1/isact/data/save_restore/masscorr/FEBIAD-130820121138.txt
1145 |  | 3.4 | [8 empty] | 6.2 | 20 | 72.9839 | -2498.29 | 8.2e-07 | 5.78e-10
1150 | [10 empty] | 6.21 |  |  |  | 8.2e-07 | 5.82e-10
1154 | made a mistake, increment was set at 1 V on the valve controller. Went up 2 clicks, meaning it went nearly open, pressure increases
1156 | waiting for pressure to settle back. Will go for lunch.
1258 | The pressure and values did not restore yet. Will use the new settings as the new starting point for the optimization. | 3.57 | 30.007 | 289.3 | 2.403 | 140 | 65.93 | 50 | -1397 | 13392 | 6.21 | 20 |  | -2498.51 | 1.23e-06 | 5.1e-10
1301 | [10 empty] | 6.22
1305 | [10 empty] | 6.22 |  |  |  | 1.23e-06 | 5.12e-10
1305 | [10 empty] | 6.24
1308 |  | 3.66 | [8 empty] | 6.24 |  |  |  | 1.23e-06 | 5.11e-10
1309 | [10 empty] | 6.26
1311 |  | 3.57 | [8 empty] | 6.26 |  |  |  | 1.11e-06 | 5.34e-10
1312 |  | 3.57 | [8 empty] | 6.28 |  |  |  | 1.1e-06 | 5.35e-10
1314 |  | 3.57 | [8 empty] | 6.3
1316 |  | 3.48 | [8 empty] | 6.3 |  |  |  | 1.03e-06 | 5.56e-10
1317 |  | 3.59 | [8 empty] | 6.32
1319 |  | 3.48 | [8 empty] | 6.32 |  |  |  | 1.02e-06 | 5.61e-10
1319 |  | 3.48 | [8 empty] | 6.34
1321 |  | 3.48 | [8 empty] | 6.34 |  |  |  | 1.02e-06 | 5.57e-10
1325 |  | 3.59 | [8 empty] | 6.36 |  |  |  | 1.16e-06 | 5.27e-10
1326 |  | 3.57 | [8 empty] | 6.38
1328 |  | 3.57 | [8 empty] | 6.38 |  |  |  | 1.16e-06 | 5.29e-10
1329 |  | 3.55 |  |  |  |  | 67.155 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 1.16e-06 | 5.28e-10
1331 |  | 3.57 | [8 empty] | 6.42
1334 |  | 3.75 | [8 empty] | 6.42 |  |  |  | 1.28e-06 | 5.08e-10
Set He at 6.32 V
| Now will raise the cathode heater | [9 empty] | 6.32
1335 |  | 3.57 |  | 289.3 | 2.403 | 140 | 67.155 | 50 |  |  | 6.32
1337 |  |  |  | 290.1 | 2.413 |  | 69.597 | [7 empty] | 1.07e-06 | 5.77e-10
1340 |  | 3.57 |  | 291.9 | 2.435 |  | 79.365 | [7 empty] | 1.18e-06 | 6.14e-10
1342 |  | 3.59 |  | 292.4 | 2.442 |  | 83.028 | [7 empty] | 1.22e-06 | 6.33e-10
1343 |  | 3.57 |  | 294.1 | 2.464 |  | 92.796 | [7 empty] | 1.31e-06 | 6.81e-10
1345 |  | 3.66 |  | 295.6 | 2.486 |  | 103.56 | [7 empty] | 1.39e-06 | 7.52e-10
1347 |  | 3.64 |  | 297.4 | 2.51 |  | 115.995 | [7 empty] | 1.5e-06 | 8.62e-10
1348 |  | 3.59 |  | 299.3 | 2.535 |  | 129.426 | [7 empty] | 1.64e-06 | 1.05e-09
1350 |  | 3.57 |  | 301.2 | 2.559 |  | 146.52 | [7 empty] | 1.85e-06 | 1.48e-09
1352 | large deviation between setpoint and readback on tsh:tbht | 3.66 |  | 302.7 | 2.579 |  | 163.61 | [7 empty] | 2.08e-06 | 2.06e-09
1355 | Setpoint reads 357 readback reads 304! | 3.57 |  | 304.2 | 2.598 |  | 177.045 | [7 empty] | 2.32e-06 | 2.75e-09
Variation with the coil current
1357 |  | 3.66 |  | 304 | 2.596 |  | 178.266 | 0 |  |  | 6.32 |  |  |  | 3.73e-06 | 3.25e-09
1358 |  | 3.75 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 3.9e-06 | 3.19e-09
1400 |  | 3.75 |  |  |  |  | 177.045 | 20 | [6 empty] | 3.8e-06 | 2.95e-09
1401 |  | 3.66 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 3.16e-06 | 2.92e-09
1402 |  | 3.66 |  |  |  |  | 178.266 | 40 | [6 empty] | 2.54e-06 | 2.48e-09
1403 |  | 3.75 |  |  |  |  | 178 | 50 | [6 empty] | 2.3e-06 | 2.26e-09
1402 |  | 3.77 |  |  |  |  | 177 | 60 | [6 empty] | 2.24e-06 | 2.06e-09
1404 |  | 3.75 |  |  |  |  | 177 | 70 | [6 empty] | 2.39e-06 | 1.76e-09
1404 |  | 3.75 |  |  |  |  | 177 | 80 | [6 empty] | 2.56e-06 | 1.71e-09
1405 |  | 3.66 |  |  |  |  | 177 | 90 | [6 empty] | 2.53e-06 | 3.2e-09
1405 |  | 3.75 |  |  |  |  | 177 | 100 | [6 empty] | 3.31e-06 | 3e-09
1407 | This is strange nornally the coil as a positive effect. | 3.84 |  |  |  |  | 177 | 85 | [6 empty] | 3.84e-06 | 3.22e-09
Will optimize the cathode voltage
1410 |  | 3.86 |  |  |  | 80 | 107 | 0 | [6 empty] | 1.53e-06 | 4.83e-10
[6 empty] | 90 | 118 | [7 empty] | 1.87e-06 | 6.31e-10
[6 empty] | 100 | 130 | [7 empty] | 3.35e-06 | 8.47e-10
[6 empty] | 110 | 141 | [7 empty] | 2.5e-06 | 1.06e-09
[6 empty] | 120 | 153 | [7 empty] | 2.83e-06 | 1.31e-09
[6 empty] | 130 | 164 | [7 empty] | 3.15e-06 | 1.8e-09
[6 empty] | 140 | 177 | [7 empty] | 3.56e-06 | 2.34e-09
[6 empty] | 150 | 189 | [7 empty] | 4.03e-06 | 3.56e-09
[6 empty] | 160 | 201.5 | [7 empty] | 4.69e-06 | 6.36e-09
[6 empty] | 170 | 213 | [7 empty] | 5.35e-06 | 1.01e-08

## Cathode Bias
Heure/ Date | Remarks/ Actions | P x 10-7 T | Bias kV | Cath H A | Cath H V | C Bias V | C cur mA | Coil A | EE V | EL V | Gas In He | A | MB1 A | MB1 G | FC0 A | FC6 A
0830 17/08/2012 | Short on cathode was fixed by Anders and Rick. It was coming from the gas line touching the common. Start ramping the cathode heater. | 3.75 | 30000
835 | Open the gas lines to pump on them.
1005 | Backing pressure on the bender section is quite large. TMSIG6 reads 5.09E-7 T and TMS:CG2B reads 0.249 T!
1101 | Optimize on mass 20 | 4.82 |  | 290.5 | 2.606 | 150 | 61 | 0 | 1397 | 13392 | 6 | 20 | 73.05 | -2485.45 | 2.74e-06 | 2.45e-09
| Optimize gas in. But before we need to let the system stabilize. | [9 empty] | 6.1
1104 |  | 4.85 |  | 290.5 | 2.608 | 150 | 61 | 0 |  |  | 6.1 |  |  |  | 2.51e-06 | 2.43e-09
1110 |  | 4.76 | [8 empty] | 6.2 |  |  |  | 2.09e-06 | 2.37e-09
1113 |  | 4.67 | [8 empty] | 6.24 |  |  |  | 2.42e-06 | 2.43e-09
1115 |  | 4.82 | [8 empty] | 6.26 |  |  |  | 2.44e-06 | 2.4e-09
1117 |  | 4.82 | [8 empty] | 6.28 |  |  |  | 2.43e-06 | 2.4e-09
1118 |  | 4.74 | [8 empty] | 6.3 |  |  |  | 2.57e-06 | 2.45e-09
1120 |  | 4.85 | [8 empty] | 6.32 |  |  |  | 2.58e-06 | 2.43e-09
1121 |  | 4.74 | [8 empty] | 6.34 |  |  |  | 2.62e-06 | 2.42e-09
1122 |  | 4.74 | [8 empty] | 6.36 |  |  |  | 2.61e-06 | 2.42e-09
1124 |  | 5.11 | [8 empty] | 6.4 |  |  |  | 3.12e-06 | 2.48e-09
1126 |  | 5.13 | [8 empty] | 6.42 |  |  |  | 3.14e-06 | 2.47e-09
1127 |  | 4.85 | [8 empty] | 6.32 |  |  |  | 2.79e-06 | 2.4e-09
Variation of the cathode heather
1129 |  | 4.74 |  | 290.5 | 2.611 | 150 | 61 | 0 |  |  | 6.32 |  |  |  | 2.76e-06 | 2.43e-09
1131 |  |  |  | 292.6 | 2.635 |  | 72 | [7 empty] | 3.18e-06 | 2.79e-09
1132 |  |  |  | 294.7 | 2.664 |  | 87.9 | [7 empty] | 3.61e-06 | 3.19e-09
1133 |  |  |  | 296.6 | 2.692 |  | 102.5 | [7 empty] | 4.17e-06 | 3.66e-09
1135 |  | 4.82 |  | 298.6 | 2.718 |  | 122.1 | [7 empty] | 4.85e-06 | 4.62e-09
1136 |  | 4.91 |  | 300.7 | 2.745 |  | 147.75 | [7 empty] | 5.72e-06 | 7.15e-09
1139 |  | 5.11 |  | 302.6 | 2.774 |  | 166 | [7 empty] | 6.48e-06 | 1.07e-08
1140 |  | 5.22 |  | 304.6 | 2.802 |  | 186.8 | [7 empty] | 7.68e-06 | 1.91e-08
1142 |  | 5.32 |  | 306.5 | 2.828 |  | 210 | [7 empty] | 8.75e-06 | 3.3e-08
Variation of the cathode bias
1145 |  | 5.37 |  | 306.5 | 2.823 | 70 | 90 | [7 empty] | 2.39e-06 | 1.55e-09
[6 empty] | 80 | 102.6 | [7 empty] | 2.98e-06 | 2.14e-09
[6 empty] | 90 | 116 | [7 empty] | 3.59e-06 | 2.85e-09
[6 empty] | 100 | 130.6 | [7 empty] | 4.18e-06 | 3.82e-09
[6 empty] | 110 | 144.1 | [7 empty] | 4.79e-06 | 4.85e-09
[6 empty] | 120 | 160 | [7 empty] | 5.44e-06 | 7.3e-09
[6 empty] | 130 | 176 | [7 empty] | 6.25e-06 | 1.03e-08
[6 empty] | 140 | 190.5 | [7 empty] | 7.11e-06 | 1.66e-08
[6 empty] | 150 | 207.6 | [7 empty] | 8.48e-06 | 2.75e-08
[6 empty] | 160 | 227.1 | [7 empty] | 1.03e-05 | 5.87e-08
[6 empty] | 170 | 243 | [7 empty] | 1.33e-05 | 9.08e-08
1153 | Variation of the coil | 5.4 |  | 306.5 | 2.828 | 140 | 191.7 | 0 |  |  | 6.32 | 20 |  |  | 7.12e-06 | 1.5e-08
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 7.32e-06 | 1.56e-08
[8 empty] | 14 | [6 empty] | 7.44e-06 | 1.6e-08
[8 empty] | 18 | [6 empty] | 6.07e-06 | 1.41e-08
[8 empty] | 22 | [6 empty] | 4.98e-06 | 1.28e-08
[8 empty] | 26 | [6 empty] | 4.16e-06 | 1.21e-08
[8 empty] | 30 | [6 empty] | 3.72e-06 | 1.18e-08
[8 empty] | 34 | [6 empty] | 3.54e-06 | 1.18e-08
[8 empty] | 38 | [6 empty] | 3.46e-06 | 1.19e-08
[8 empty] | 42 | [6 empty] | 3.37e-06 | 1.17e-08
[8 empty] | 46 | [6 empty] | 3.3e-06 | 1.17e-08
[8 empty] | 50 | [6 empty] | 3.27e-06 | 1.18e-08
[8 empty] | 54 | [6 empty] | 3.27e-06 | 1.18e-08
[8 empty] | 58 | [6 empty] | 3.25e-06 | 1.18e-08
[8 empty] | 62 | [6 empty] | 3.24e-06 | 1.17e-08
[8 empty] | 66 | [6 empty] | 3.24e-06 | 1.17e-08
[8 empty] | 70 | [6 empty] | 3.27e-06 | 1.19e-08
[8 empty] | 74 | [6 empty] | 3.32e-06 | 1.15e-08
[8 empty] | 78 | [6 empty] | 3.4e-06 | 1.02e-08
[8 empty] | 82 | [6 empty] | 6.32e-06 | 1.5e-08
[8 empty] | 86 | [6 empty] | 6.36e-06 | 1.54e-08
[8 empty] | 90 | [6 empty] | 6.3e-06 | 1.56e-08
[8 empty] | 94 | [6 empty] | 6.38e-06 | 1.6e-08
[8 empty] | 98 | [6 empty] | 6.65e-06 | 1.67e-08
|  | 5.7 |  |  |  |  | 192.9 | 14 | [6 empty] | 7.35e-06 | 1.53e-08
1210 |  |  |  | 306.5 | 2.83 | 140 | 194 | 14 | [6 empty] | 7.25e-06 | 1.6e-08
1246 | Optimize heater for less than 200 mA electron, V cath bias 200 V | 4.91 |  | 300.7 | 2.762 | 200 | 205 | 14 |  |  | 6.28 |  |  |  | 9.78e-06 | 3.6e-08