|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CH** | **Device** | **Meter** | **ISK4488D Ref** |
| 1,2 | HS + MSP | OV70008FTA32 | FS#5 |
| 2,4 | TBHT | OV70006FTA32 | FS#4 |
| 5,6 | COIL + EE | PV6004STA | FS#3 |
| 7,8 | TGHT | PV6004STA | FS#2 |