

Saturday May 23 15:10 TGHT: 7.51 V 580 A, TBHT: 2.23 V 270 A, ANODE 200 V 13.4 mA, FC0 1.5e-8 A, IG1 1.9e-6 T, COIL 0 V 0 A not responding, some bias sparking over last 7 hours



