


UC#16


LP-IG-LIS





























Thursday, June 02, 2016, 15:03: TGHT/TBHT @ 580A/250A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Device** | **Temp [C]** | **Flow [lpm]** |
| HS + MSP | 36.1 | 3.99 |
| TBHT | 27.2 | 3.14 |
| COIL + EE | 27.1 | 5.18 |
| TGHT | 29.2 | 5.78 |

