UC#16

LP-IG-LIS























Thursday, June 02, 2016, 15:03: TGHT/TBHT @ 580A/250A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Device** | **Temp[C]** | **Flow[lpm]** |
|  HS + MSP |  36.1 | 3.99 |
|  TBHT | 27.2 | 3.14 |
|  COIL + EE |  27.1 | 5.18 |
|  TGHT |  29.2 | 5.78 |











