| Device | Temp [C] | Flow [lpm] |
| --- | --- | --- |
| HS & MSP | 24.8 | 3.82 |
| TBHT | 25.4 | 3.02 |
| COIL & EE | 24.6 | 4.86 |
| TGHT | 24.7 | 5.41 |

| Device | Temp [C] | Flow [lpm] |
| --- | --- | --- |
| HS & MSP | 31.8 | 3.79 |
| TBHT | 25.7 | 2.93 |
| COIL & EE | 25.2 | 4.91 |
| TGHT | 27.3 | 5.48 |

2017-10-14-15-35 SiC#37